様式第2号(その3)(第7条、第8条、第14条関係)

整備項目表(公園等)

| 施設の名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施設の所在地 |  |  |

|  |  |  |  |  |  | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 出入口(1以上) | (1) 幅員120cm以上 |  |  | cm |  |  |
|  | (2) 車止め柵の設置(無の場合は、(3)の記入不要) |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (3) 車止め柵の間隔90cm程度 |  |  | 適 | 否 |  |
|  | (4) 車いす使用者が通過する際に支障となる段 |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (5) 高低差(無の場合は、(6)の記入不要) |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (6) 傾斜路等の構造 | ア 幅120cm以上(段を併設する場合90cm以上) |  | cm |  |  |
|  |  | イ 勾配8％以下 |  | ％ |  |  |
|  |  | ウ 高低差75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場の設置 |  | cmごと 路幅 cm |  |  |
|  |  | エ 手すりの設置 |  | 有 | 無 |  |
|  |  | オ 粗面又は滑りにくい材料仕上げの表面 |  | 適 | 否 |  |
|  |  | カ 他の部分と識別しやすい傾斜路 |  | 適 | 否 |  |
|  |  | キ 傾斜路の上端に近接する部分及び踊場に点状ブロック等の敷設 |  | 有 | 無 |  |
| 2 園路(1以上) | (1) 幅員120cm以上 |  |  | cm |  |  |
|  | (2) 縦断勾配8％以下 |  |  | ％ |  |  |
|  | (3) 3％以上の勾配が継続する場合は、50m以内ごとに長さ150cm以上の水平部分の設置 |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (4) 粗面又は滑りにくい材料仕上げの表面 |  |  | 適 | 否 |  |
|  | (5) 縁石の切下げ箇所(無の場合は、(6)の記入不要) |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (6) 縁石の切下げの構造 | ア 幅員120cm以上 |  | cm |  |  |
|  |  | イ すりつけ勾配8％以下 |  | ％ |  |  |
|  |  | ウ 車いす使用者が通過する際に支障となる段 |  | 有 | 無 |  |
|  | (7) 排水溝に、つえ又は車いすのキャスターが落ち込まない構造の溝ふたの設置 |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (8) 視覚障害者誘導用ブロックの敷設 |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (9) 段の設置(無の場合は、(10)の記入不要) |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (10) 段の構造 | ア 回り段を設置しない |  | 適 | 否 |  |
|  |  | イ 手すりの設置 |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ウ 粗面又は滑りにくい材料仕上げの表面 |  | 適 | 否 |  |
|  |  | エ 高低差250cm以内ごとに踏幅120cm以上の踊場の設置 |  | cmごと 路幅 cm |  |  |
|  |  | オ 傾斜路を敷設(無の場合は、カの記入不要) |  | 有 | 無 |  |
|  |  | カ 傾斜路等の構造 | (ア) 幅90cm以上 | cm |  |  |
|  |  |  | (イ) 勾配8％以下 | ％ |  |  |
|  |  |  | (ウ) 高低差75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場の設置 | cmごと 路幅 cm |  |  |
|  |  |  | (エ) 手すりの設置 | 有 | 無 |  |
|  |  |  | (オ) 粗面又は滑りにくい材料仕上げの表面 | 適 | 否 |  |
|  |  |  | (カ) 他の部分と識別しやすい傾斜路 | 適 | 否 |  |
|  |  |  | (キ) 傾斜路の上端に近接する部分及び踊場に点状ブロック等の敷設 | 有 | 無 |  |
| 3 便所 | (1) 便所の設置(無の場合は、(2)から(8)まで記入不要) |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (2) 車いす使用者用便房の構造 | ア 車いす使用者が円滑に利用することができる床面積 |  | cm× cm ＝ cm2 |  |  |
|  |  | イ 腰掛便座の設置 |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ウ 手すりの設置 |  | 有 | 無 |  |
|  | (3) 車いす使用者用便房及び便所の出入口の幅90cm以上 |  |  | cm |  |  |
|  | (4) 車いす使用者が円滑に開閉して通過できる戸の構造 |  |  | 適 | 否 |  |
|  | (5) 車いす使用者が通過する際に支障となる段 |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (6) レバー式等の操作が容易な水栓器具を備えた洗面器の設置 |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (7) 出入口付近に車いす使用者用便房がある旨の表示 |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (8) 男子用小便器のある便所の設置(無の場合は、(9)の記入不要) |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (9) 床置式で両側に手すりが適切に設置された男子用小便器の設置 |  |  | 有 | 無 |  |
| 4 駐車場 | (1) 駐車場の設置(無の場合は、(2)及び(3)の記入不要) |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (2) 車いす使用者用駐車施設の設置(無の場合は、(3)の記入不要) |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (3) 車いす使用者用駐車施設の構造 | ア 園路に接続しやすい位置に設置 |  | 適 | 否 |  |
|  |  | イ 幅350cm以上 |  | cm |  |  |
|  |  | ウ 車いす使用者用駐車施設である旨を見やすい方法で表示 |  | 適 | 否 |  |
| 5 案内板 | (1) 案内板の設置(無の場合は、(2)から(4)まで記入不要) |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (2) 高さ、文字の大きさ等の配慮 |  |  | 適 | 否 |  |
|  | (3) 点字による表示 |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (4) 車いす使用者用便房のある便所の案内表示 |  |  | 有 | 無 |  |
| 6 付帯設備 | (1) 車いす使用者が利用しやすいベンチ、野外卓、水飲み器の設置 |  |  | 有 | 無 |  |

備考　1　各項目について、該当するものを○で囲み、又は数値を記入してください。

2　※印欄は、記入しないでください。

3　用紙の大きさは、日本工業規格A列4判縦とする。