## 地域密着型通所介護
（様式4）
設備等一覧表
サービス種類（ ）
事業所名・施設名（ ）
設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目 | チェック欄 | 備考
一般原則 | 日照・採光・換気塔に十分配慮された造りであるか。
バリアフリーに配慮した造りであるか。
出入口 | 専用の出入り口を設けているか。
車いす、歩行器等の通行に支障がない広さを確保し、段差等安全面に配慮された構造となっているか。
事務室 | 専用の事務室を設けているか。
利用者の個人情報（サービス記録等）を適切に保管する設備を設けているか。
相談室 | 専用の相談室を設けているか。
利用者が直接出入りできるなど、利用しやすい構造になっているか。
利用者のプライバシーが保てるような構造になっているか。
食堂及び機能訓練室 | 内法（うちのり）により実測した寸法、縮尺を正確に記載し、求積の根拠を明示しているか。
合計面積は、３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上となっているか。 （ソファを食事、機能訓練に使用する場合は有効面積に含む。固定物は減算。） （利用定員 名）×３＝ ㎡≦有効面積（ ㎡）
必要な設備等を設置しているか。
静養室 | 専用の静養室を設けているか。
複数の利用者が同時に利用できる構造となっているか。
食堂・機能訓練室から見渡せる構造となっているか。 （ブザーを設置するなど、緊急時に対応できる構造となっているか。）
トイレ | 利用しやすい広さを融資、適当な位置に手すりを設置しているか。
手洗い場を設置しているか。
ブザーを設置するなど、緊急時に対応できる構造となっているか。
プライバシーに配慮した構造になっているか。
利用人数に応じた設置数となっているか。
浴室 | 利用しやすい広さを有し、適当な位置に手すりを設置しているか。
脱衣所を設置しているか。
プライバシーに配慮した構造になっているか。
ブザーを設置するなど、緊急時に対応できる構造となっているか。
厨房 | 専用の厨房を設けているか。
事業所内に設置されているか。
送迎車両 | 事業所専用の送迎車両であるか。
その他 | 重要事項を事業所の見やすい場所に掲示しているか。
事業所の名称を記した看板等が設置されているか。
建築基準法、消防法上の手続き（防火対象物使用開始届等）を確認し、手続きが必要な場合は、原則として申請時までに手続きを完了しているか。
消火器その他消火設備は適切に配置されているか。 （消火器については、使用期間・設置場所について確認）

## 認知症対応型通所介護
（様式4）
設備等一覧表
サービス種類（ ）
事業所名・施設名（ ）
設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目 | チェック欄 | 備考
一般原則 | 日照・採光・換気塔に十分配慮された造りであるか。
バリアフリーに配慮した造りであるか。
出入口 | 専用の出入り口を設けているか。
車いす、歩行器等の通行に支障がない広さを確保し、段差等安全面に配慮された構造となっているか。
事務室 | 専用の事務室を設けているか。
利用者の個人情報（サービス記録等）を適切に保管する設備を設けているか。
相談室 | 専用の相談室を設けているか。
利用者が直接出入りできるなど、利用しやすい構造になっているか。
利用者のプライバシーが保てるような構造になっているか。
食堂及び 機能訓練室 | 内法（うちのり）により実測した寸法、縮尺を正確に記載し、求積の根拠を明示しているか。
合計面積は、３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上となっているか。 （ソファを食事、機能訓練に使用する場合は有効面積に含む。固定物は減算。） （利用定員 名）×３＝ ㎡≦有効面積（ ㎡）
必要な設備等を設置しているか。
静養室 | 専用の静養室を設けているか。
複数の利用者が同時に利用できる構造となっているか。
食堂・機能訓練室から見渡せる構造となっているか。 （ブザーを設置するなど、緊急時に対応できる構造となっているか。）
トイレ | 利用しやすい広さを融資、適当な位置に手すりを設置しているか。
手洗い場を設置しているか。
ブザーを設置するなど、緊急時に対応できる構造となっているか。
プライバシーに配慮した構造になっているか。
利用人数に応じた設置数となっているか。
浴室 | 利用しやすい広さを有し、適当な位置に手すりを設置しているか。
脱衣所を設置しているか。
プライバシーに配慮した構造になっているか。
ブザーを設置するなど、緊急時に対応できる構造となっているか。
厨房 | 専用の厨房を設けているか。
事業所内に設置されているか。
送迎車両 | 事業所専用の送迎車両であるか。
その他 | 重要事項を事業所の見やすい場所に掲示しているか。
事業所の名称を記した看板等が設置されているか。
建築基準法、消防法上の手続き（防火対象物使用開始届等）を確認し、手続きが必要な場合は、原則として申請時までに手続きを完了しているか。
消火器その他消火設備は適切に配置されているか。 （消火器については、使用期間・設置場所について確認）

## 認知症対応型共同生活介護（介護予防）
（様式4）
設備等一覧表
サービス種類（ ）
事業所名・施設名（ ）
設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目 | チェック欄 | 備考
一般原則 | 日照・採光・換気塔に十分配慮された造りであるか。
バリアフリーに配慮した造りであるか。
出入口 | 専用の出入り口を設けているか。
車いす、歩行器等の通行に支障がない広さを確保し、段差等安全面に配慮された構造となっているか。
事務室 | 専用の事務室を設けているか。
利用者の個人情報（サービス記録等）を適切に保管する設備を設けているか。
相談室 | 専用の相談室を設けているか。
利用者が直接出入りできるなど、利用しやすい構造になっているか。
利用者のプライバシーが保てるような構造になっているか。
食堂及び機能訓練室 | 内法（うちのり）により実測した寸法、縮尺を正確に記載し、求積の根拠を明示しているか。
合計面積は、３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上となっているか。 （ソファを食事、機能訓練に使用する場合は有効面積に含む。固定物は減算。） （利用定員 名）×３＝ ㎡≦有効面積（ ㎡）
必要な設備等を設置しているか。
宿泊室 | 利用者のプライバシーに配慮した造りになっているか
一人当たり7.43㎡の面積を確保できているか
トイレ | 利用しやすい広さを融資、適当な位置に手すりを設置しているか。
手洗い場を設置しているか。
ブザーを設置するなど、緊急時に対応できる構造となっているか。
プライバシーに配慮した構造になっているか。
利用人数に応じた設置数となっているか。
浴室 | 利用しやすい広さを有し、適当な位置に手すりを設置しているか。
脱衣所を設置しているか。
プライバシーに配慮した構造になっているか。
ブザーを設置するなど、緊急時に対応できる構造となっているか。
厨房 | 専用の厨房を設けているか。
事業所内に設置されているか。
その他 | 重要事項を事業所の見やすい場所に掲示しているか。
事業所名を記した看板等が設置されているか。 （設置していない場合は備考欄に設置予定日を記入すること。）
建築基準法、消防法上の手続き（防火対象物使用開始届等）を確認し、手続きが必要な場合は、原則として新生児までに手続きを完了しているか。
消火器その他消火設備は適切に配置されているか。 （消火器については、使用期間・設置場所について確認）

## 小規模多機能型居宅介護（介護予防）
（様式4）
設備等一覧表
サービス種類（ ）
事業所名・施設名（ ）
設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目 | チェック欄 | 備考
一般原則 | 日照・採光・換気塔に十分配慮された造りであるか。
バリアフリーに配慮した造りであるか。
出入口 | 専用の出入り口を設けているか。
車いす、歩行器等の通行に支障がない広さを確保し、段差等安全面に配慮された構造となっているか。
事務室 | 専用の事務室を設けているか。
利用者の個人情報（サービス記録等）を適切に保管する設備を設けているか。
相談室 | 専用の相談室を設けているか。
利用者が直接出入りできるなど、利用しやすい構造になっているか。
利用者のプライバシーが保てるような構造になっているか。
食堂及び機能訓練室 | 内法（うちのり）により実測した寸法、縮尺を正確に記載し、求積の根拠を明示しているか。
合計面積は、３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上となっているか。 （ソファを食事、機能訓練に使用する場合は有効面積に含む。固定物は減算。） （利用定員 名）×３＝ ㎡≦有効面積（ ㎡）
必要な設備等を設置しているか。
宿泊室 | 利用者のプライバシーに配慮した造りになっているか
一人当たり7.43㎡の面積を確保できているか
トイレ | 利用しやすい広さを融資、適当な位置に手すりを設置しているか。
手洗い場を設置しているか。
ブザーを設置するなど、緊急時に対応できる構造となっているか。
プライバシーに配慮した構造になっているか。
利用人数に応じた設置数となっているか。
浴室 | 利用しやすい広さを有し、適当な位置に手すりを設置しているか。
脱衣所を設置しているか。
プライバシーに配慮した構造になっているか。
ブザーを設置するなど、緊急時に対応できる構造となっているか。
厨房 | 専用の厨房を設けているか。
事業所内に設置されているか。
その他 | 重要事項を事業所の見やすい場所に掲示しているか。
事業所名を記した看板等が設置されているか。 （設置していない場合は備考欄に設置予定日を記入すること。）
建築基準法、消防法上の手続き（防火対象物使用開始届等）を確認し、手続きが必要な場合は、原則として新生児までに手続きを完了しているか。
消火器その他消火設備は適切に配置されているか。 （消火器については、使用期間・設置場所について確認）

## 居宅介護
（様式4）
設備等一覧表
サービス種類（ ）
事業所名・施設名（ ）
設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目 | チェック欄 | 備考
出入口 | バリアフリーに配慮した造りであるか。
専用の出入り口を設けているか。
車いす、歩行器等の通行に支障がない広さを確保し、段差等安全面に配慮された構造となっているか。
事務室 | 事業を行うために必要な設備及び備品を備えているか
事業の提供に必要な設備及び備品を備えているか （鍵付きキャビネット、電話、FAX、コピー機、シュレッダー、洗面台、トイレ等）
個人情報に関する書類等が施錠できる場所に保管されているか
専用の事務室または区画については、相談、サービス担当者会議等に対応するために適切なスペースが確保されているか。
利用者の個人情報（サービス記録等）を適切に保管する設備を設けているか。
相談室 | 専用の相談室を設けているか。
利用者が直接出入りできるなど、利用しやすい構造になっているか。
ブザーを設置するなど、緊急時に対応できる構造となっているか。
トイレ | 利用しやすい広さを有し、適当な位置に手すりを設置しているか。
手洗い場を設置しているか。
プライバシーに配慮した造りであるか。
その他 | 重要事項説明書が事業所の見やすい場所に掲示しているか。
書類の廃棄方法について
設備及び備品については、以下の点に留意する。
①指定居宅介護支援事業には、事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けることがの望ましいが。他の事業と共用するものと明確に区分される場合は、他の事業との同一の事業室であっても差し支えないこと。なお同一事業所において他の次号を行う場合に、業務に支障がないときはそれぞれのじぎょうを行うためのくかくが明確に特定されていれば足りうるものとする。 ②専用の事務室又は区画については、相談、サービス担当者会議等に対応するのに適切なスペースを確保することとし、相談のためのスペース等は利用者が直接出入りできるなど利用しやすい構造とすること。 ③指定居宅介護支援に必要な設備及び備品等を確保すること。ただし、他の事業所及び施設等と同一敷地内にある場合であって、指定居宅介護支援の事業及び当該他の事業所及び施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所及び備品等を使用することができるものとする。
【備考】