様式第１号（第２条関係）

年　　月　　日

石垣市長　様

住所

氏名　　　 　　　　　　　印

専用水道布設工事設計確認申請書

下記の専用水道の布設工事（新設・増設・改造）の設計が水道法第５条で定める施設基準に適合するものであることについての確認を受けたいので、石垣市専用水道及び簡易専用水道の衛生管理に関する規則第２条第１項の規定により関係書類を添えて申請します。

記

１　専用水道の名称

２　専用水道の所在地

３　施設の概要　別添「工事計画書」のとおり

工事計画書

１　水道（取水、導水、浄水、送水、配水）施設の概要

２　水の供給を受ける者（居住者及び使用者の内訳を記載）の数

３　一日最大給水量及び一日平均給水量（処理水及び受水の内訳を記載）

４　水源

(1)　種別　自己水源・受水

地下水（深井戸・浅井戸）、湧水、伏流水、表流水、その他（　　　　）

(2)　原水水質　別紙「原水水質試験結果」のとおり

５　取水施設

(1)　取水方法

(2)　取水量

(3)　取水地点

(4)　井戸等の構造

ア 口径　　　mm　　イ 深さ　　　m　　ウ ストレーナー位置　　　m

６　貯水施設（原水貯水槽等）

ア 構造

イ 有効容量　　　　　　m3（縦　　　m × 横　　　m × 深さ　　　m）

７　導水施設（取水施設から貯水施設又は貯水から浄水施設、若しくは両方）

(1)　管種　　　　　　(2)　口径　　　mm　　　　　　(3)　延長　　　m

８　浄水施設

(1)　沈でん池　有・無

ア 方式　普通・薬品・その他（　　　　　　　）

イ 池内平均流速　　　　　cm／分

(2)　ろ過池　有・無

ア 方式　急速・緩速

イ ろ過速度　　　　m／日

(3)　特殊処理

滅菌のみ・除鉄処理・除マンガン処理、活性炭、膜ろ過（MF・UF・NF・RO）

(4)　消毒設備

ア 型式

イ 性能

ウ 台数　　　　　　台（うち予備　　　　　台）

(5)　浄水池、処理水槽の有・無

ア 構造

イ 有効容量　　　　　　m3（縦　　　m × 横　　　m × 深さ　　　m）

９　送水施設　有・無（浄水施設から配水施設）

(1)　送水ポンプ

ア　揚程　　　m　　 イ 吐出量　　　L／分　　ウ 口径　　　mm

エ　出力　　　kw　　オ 台数　　　　台（うち予備　　　　　台）

(2)　送水管

ア 管種　　　　　　　イ 口径　　　mm　　　　　ウ 延長　　　m

１０　配水施設

(1)　配水施設（処理水槽、高置水槽、受水槽等個別に記載）

ア 構造

イ 有効容量　　　　　　m3（縦　　　m × 横　　　m × 深さ　　　m）

(2)　配水、揚水ポンプ

ア　揚程　　　m　　 イ 吐出量　　　L／分　　ウ 口径　　　mm

エ　出力　　　kw　　オ 台数　　　　台（うち予備　　　　　台）

(3)　配水管

ア 管種　　　　　　　イ 口径　　　mm　　　　　ウ 延長　　　m

(4)　高置水槽、受水槽　有・無

ア 構造

イ 有効容量　　　　　　m3（縦　　　m × 横　　　m × 深さ　　　m）

(5)　配水管

ア 管種　　　　　　　イ 口径　　　mm　　　　　ウ 延長　　　m

１１　布設工事の期間及び給水開始予定年月日

(1)　工事期間　　　　年　　月　　日　から　　年　　月　　日まで

(2)　給水開始　　　　年　　月　　日（予定）

１２　水道使用料徴収　有・無

１３　消火栓　有・無

１４　添付書類

(1)　処理フロー図

(2)　設計図（位置図、水道施設系統図、水道施設構造図等）

(3)　水理計算書、揚水試験結果書、ポンプ仕様書、水道施設構造計算書等

(4)　取水に関する許可書等の書類

様式第２号（第２条関係）

年　　月　　日

石垣市長　様

住所

氏名　　　 　　　　　　　印

専用水道設置届

本施設は、水道法第３条第６項の規定により新たに専用水道となるため、石垣市専用水道及び簡易専用水道の衛生管理に関する規則第２条第２項の規定により下記のとおり届け出ます。

記

１　専用水道の名称

２　専用水道の所在地

３　専用水道の概要

別添「施設概要書」のとおり

施設概要書

１　水道（取水、導水、浄水、送水、配水）施設の概要

２　水の供給を受ける者（居住者及び使用者の内訳を記載）の数

３　一日最大給水量及び一日平均給水量（処理水及び受水の内訳を記載）

４　水源

(1)　種別　自己水源・受水

地下水（深井戸・浅井戸）、湧水、伏流水、表流水、その他（　　　　）

(2)　原水水質　別紙「原水水質試験結果」のとおり

５　取水施設

(1)　取水方法

(2)　取水量

(3)　取水地点

(4)　井戸等の構造

ア 口径　　　mm　　イ 深さ　　　m　　ウ ストレーナー位置　　　m

６　貯水施設（原水貯水槽等）

ア 構造

イ 有効容量　　　　　　m3（縦　　　m × 横　　　m × 深さ　　　m）

７　導水施設（取水施設から貯水施設又は貯水から浄水施設、若しくは両方）

(1)　管種　　　　　　(2)　口径　　　mm　　　　　　(3)　延長　　　m

８　浄水施設

(1)　沈でん池　有・無

ア 方式　普通・薬品・その他（　　　　　　　）

イ 池内平均流速　　　　　cm／分

(2)　ろ過池　有・無

ア 方式　急速・緩速

イ ろ過速度　　　　m／日

(3)　特殊処理

滅菌のみ・除鉄処理・除マンガン処理、活性炭、膜ろ過（MF・UF・NF・RO）

(4)　消毒設備

ア 型式

イ 性能

ウ 台数　　　　　　台（うち予備　　　　　台）

(5)　浄水池、処理水槽の有・無

ア 構造

イ 有効容量　　　　　　m3（縦　　　m × 横　　　m × 深さ　　　m）

９　送水施設　有・無（浄水施設から配水施設）

(1)　送水ポンプ

ア　揚程　　　m　　 イ 吐出量　　　L／分　　ウ 口径　　　mm

エ　出力　　　kw　　オ 台数　　　　台（うち予備　　　　　台）

(2)　送水管

ア 管種　　　　　　　イ 口径　　　mm　　　　　ウ 延長　　　m

１０　配水施設

(1)　配水施設（処理水槽、高置水槽、受水槽等個別に記載）

ア 構造

イ 有効容量　　　　　　m3（縦　　　m × 横　　　m × 深さ　　　m）

(2)　配水、揚水ポンプ

ア　揚程　　　m　　 イ 吐出量　　　L／分　　ウ 口径　　　mm

エ　出力　　　kw　　オ 台数　　　　台（うち予備　　　　　台）

(3)　配水管

ア 管種　　　　　　　イ 口径　　　mm　　　　　ウ 延長　　　m

(4)　高置水槽、受水槽　有・無

ア 構造

イ 有効容量　　　　　　m3（縦　　　m × 横　　　m × 深さ　　　m）

(5)　配水管

ア 管種　　　　　　　イ 口径　　　mm　　　　　ウ 延長　　　m

１１　布設工事の期間及び給水開始予定年月日

(1)　工事期間　　　　年　　月　　日　から　　年　　月　　日まで

(2)　給水開始　　　　年　　月　　日（予定）

１２　水道使用料徴収　有・無

１３　消火栓　有・無

１４　添付書類

(1)　処理フロー図

(2)　設計図（位置図、水道施設系統図、水道施設構造図等）

(3)　水理計算書、揚水試験結果書、ポンプ仕様書、水道施設構造計算書等

(4)　取水に関する許可書等の書類

様式第３号（第３条関係）

第　　　　　　　　号

年　　月　　日

様

石垣市長　　　　　　　　印

専用水道布設工事設計適合通知書

水道法第３３条第１項の規定により、　　　　年　　月　　日付けで申請のあった下記の専用水道の布設工事の設計について、同法第５条の規定による施設基準に適合するものであることを確認したので、石垣市専用水道及び簡易専用水道の衛生管理に関する規則第３条の規定により通知します。

記

１　専用水道の名称

２　専用水道の所在地

様式第４号（第３条関係）

第　　　　　　　　号

年　　月　　日

様

石垣市長　　　　　　　　印

専用水道布設工事設計不適合通知書

水道法第３３条第１項の規定により、　　　　年　　月　　日付けで申請のあった専用水道の布設工事の設計については、下記の事項について、同法第５条の規定による施設基準に適合しないので、石垣市専用水道及び簡易専用水道の衛生管理に関する規則第３条の規定により通知します。

記

１　専用水道の名称

２　専用水道の所在地

３　施設基準に適合しない箇所

（教示）
１　この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から
　起算して３か月以内に、石垣市長に対して審査請求をすることができます。
２　この決定については、この決定があったことを知った日（上記１の審査請求
　をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日か
　ら起算して６か月以内に、石垣市を被告として（訴訟において石垣市を代表する
　者は石垣市長です。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。

様式第５号（第３条関係）

第　　　　　　　　号

年　　月　　日

様

石垣市長　　　　　　　　印

専用水道布設工事設計確認不能通知書

水道法第３３条第１項の規定により、　　　　年　　月　　日付けで申請のあった専用水道の布設工事の設計については、下記の事項について、同法第５条の規定による施設基準に適合するかしないのかを判断することができないので、石垣市専用水道及び簡易専用水道の衛生管理に関する規則第３条の規定により通知します。

記

１　専用水道の名称

２　専用水道の所在地

３　施設基準に適合するかしないか判断することができない箇所

（教示）
１　この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から
　起算して３か月以内に、石垣市長に対して審査請求をすることができます。
２　この決定については、この決定があったことを知った日（上記１の審査請求
　をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日か
　ら起算して６か月以内に、石垣市を被告として（訴訟において石垣市を代表する
　者は石垣市長です。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。

様式第６号（第４条関係）

年　　月　　日

石垣市長　様

住所

氏名　　　 　　　　　　　印

専用水道記載事項変更届

年　　月　　日付けで申請（届出）した専用水道について、下記のとおり申請（届出）の記載事項に変更を生じたので、石垣市専用水道及び簡易専用水道の衛生管理に関する規則第４条の規定により届け出ます。

記

１　専用水道の名称

２　専用水道の所在地

３　変更の内容

４　変更の理由

５　変更の年月日

添付書類

変更の内容を確認できる書類等

様式第７号（第４条関係）

年　　月　　日

石垣市長　様

住所

氏名　　　 　　　　　　　印

専用水道承継届

専用水道の設置者の地位を承継したので、石垣市専用水道及び簡易専用水道の衛生管理に関する規則第４条第２項の規定により下記のとおり届け出ます。

記

１　確認番号及び確認年月日　　　　　　第　　　　号　　　　　年　　月　　日

（又は同規則第２条に基づく専用水道届出年月日）

２　専用水道の名称

３　専用水道の所在地

４　承継した日　　　　年　　月　　日

５　承継者の住所及び氏名

６　承継の理由

添付書類

承継者が法人の場合、地位を承継した事実を証する書類

※承継に伴い専用水道施設の名称等に変更がある場合は、併せて専用水道記載事項変更届（様式第６号）を提出してください。

様式第８号（第５条関係）

年　　月　　日

石垣市長　様

住所

氏名　　　 　　　　　　　印

専用水道給水開始前届

新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始するので、石垣市専用水道及び簡易専用水道の衛生管理に関する規則第５条の規定により下記のとおり届け出ます。

記

１　専用水道の名称

２　専用水道の所在地

３　工事完了日　　　　年　　月　　日

４　給水開始日　　　　年　　月　　日

添付書類

(1)　水質検査の結果

(2)　施設検査の結果

様式第９号（第６条関係）

年　　月　　日

石垣市長　様

住所

氏名　　　 　　　　　　　印

専用水道水道技術管理者設置届

水道法第３４条の規定による同法第１９条第１項で定める水道技術管理者を設置したので、石垣市専用水道及び簡易専用水道の衛生管理に関する規則第６条の規定により下記のとおり届け出ます。

記

１　専用水道の名称

２　専用水道の所在地

３　水道技術管理者設置年月日

４　水道技術管理者の氏名

５　水道技術管理者の学歴及び水道に関する技術上の実務経験

添付書類

水道技術管理者の資格を有することを証する書面（職歴書又は講習会終了証）

様式第１０号（第６条関係）

年　　月　　日

石垣市長　様

住所

氏名　　　 　　　　　　　印

専用水道水道技術管理者変更届

水道法第３４条において準用する同法第１９条第１項で定める水道技術管理者を変更したので、石垣市専用水道及び簡易専用水道の衛生管理に関する規則第６条の規定により下記のとおり届け出ます。

記

１　専用水道の名称

２　専用水道の所在地

３　水道技術管理者変更年月日

４　水道技術管理者の氏名

５　水道技術管理者の学歴及び水道に関する技術上の実務経験

添付書類

水道技術管理者の資格を有することを証する書面（職歴書又は講習会終了証）

様式第１１号（第７条関係）

年　　月　　日

石垣市長　様

住所

氏名　　　 　　　　　　　印

専用水道水質検査結果届

水道法第３４条において準用する同法第２０条第１項の規定に基づく定期及び臨時の水質検査を実施しましたので、石垣市専用水道及び簡易専用水道の衛生管理に関する規則第７条の規定により届け出ます。

記

１　専用水道の名称

２　専用水道の所在地

３　事業期間　　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで

添付書類

水質検査結果報告書（水質試験検査年間報告書等）

様式第１２号（第８条関係）

年　　月　　日

石垣市長　様

住所

氏名　　　 　　　　　　　印

専用水道給水緊急停止報告書

水道法第３４条において準用する同法第２３条第１項で定める給水緊急停止を行ったので、石垣市専用水道及び簡易専用水道の衛生管理に関する規則第８条の規定により下記のとおり報告します。

記

１　専用水道の名称

２　専用水道の所在地

３　給水を停止した期間　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで

４　停止理由

様式第１３号（第９条関係）

年　　月　　日

石垣市長　様

住所

氏名　　　 　　　　　　　印

専用水道業務委託開始届

年　　月　　日付け　　　第　　　号により確認を受け（届出）た専用水道について、水道法第３４条第１項において準用する同法第２４条の３第２項の規定により下記のとおり届け出ます。

記

１　専用水道の名称

２　専用水道の所在地

３　水道管理業務受託者の住所及び氏名

４　受託水道業務技術管理者の氏名

５　委託した業務の範囲

６　契約期間　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで

添付書類

(1)　委託契約書の写し

(2)　受託水道業務技術管理者の資格を有することを証する書類

様式第１４号（第９条関係）

年　　月　　日

石垣市長　様

住所

氏名　　　 　　　　　　　印

専用水道業務委託契約失効届

年　　月　　日付け　　　第　　　　号により確認を受け（届出）た専用水道について、水道法第３４条第１項において準用する同法第２４条の３第２項の規定により下記のとおり届け出ます。

記

１　専用水道の名称

２　専用水道の所在地

３　水道管理業務受託者の住所及び氏名

４　受託水道業務技術管理者の氏名

５　委託した業務の範囲

６　契約期間　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで

７　当該契約が失効した日　　　　年　　月　　日

８　当該契約が効力を失った理由

様式第１５号（第９条関係）

年　　月　　日

石垣市長　様

住所

氏名　　　 　　　　　　　印

専用水道業務委託契約変更届

年　　月　　日付け　　　第　　　号により確認を受け（届出）た専用水道について、石垣市専用水道及び簡易専用水道の衛生管理に関する規則第９条第２項の規定により下記のとおり届け出ます。

記

１　専用水道の名称

２　専用水道の所在地

３　当該契約の変更点及び変更内容

４　水道管理業務受託者の住所及び氏名

５　受託水道業務技術管理者の氏名

６　委託した業務の範囲

７　契約期間　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで

８　当該契約の変更理由

様式第１６号（第１０条関係）

年　　月　　日

石垣市長　様

住所

氏名　　　 　　　　　　　印

専用水道休止（廃止）届

年　　月　　日付け　　　第　　　号により確認を受けた専用水道施設について、下記のとおり休止（廃止）したので石垣市専用水道及び簡易専用水道の衛生管理に関する規則第１０条の規定により届け出ます。

記

１　専用水道の名称

２　専用水道の所在地

３　休止（廃止）の理由

４　休止（廃止）した日　　　　年　　月　　日

様式第１７号（第１１条関係）

第　　　　　　　　号

年　　月　　日

様

石垣市長　　　　　　　　印

専用水道改善指示書

水道法第３６条第１項の規定により　　　　年　　月　　日までに下記のとおり改善を指示します。なお、期日までに改善をした場合は、改善の内容を記した報告書を提出してください。

記

１　専用水道の名称

２　専用水道の所在地

３　改善指示内容

（教示）
１　この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から
　起算して３か月以内に、石垣市長に対して審査請求をすることができます。
２　この決定については、この決定があったことを知った日（上記１の審査請求
　をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日か
　ら起算して６か月以内に、石垣市を被告として（訴訟において石垣市を代表する
　者は石垣市長です。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。

様式第１８号（第１１条関係）

第　　　　　　　　号

年　　月　　日

様

石垣市長　　　　　　　　印

専用水道改善指示履行確認書

年　　月　　日付け　　　第　　　号にて指示した改善の内容について、その履行を確認したので、通知します。

記

１　専用水道の名称

２　専用水道の所在地

３　確認内容

様式第１９号（第１１条関係）

第　　　　　　　　号

年　　月　　日

様

石垣市長　　　　　　　　印

専用水道水道技術（専用水道受託水道業務技術）管理者変更勧告書

水道法第１９条第１項の規定による水道技術管理者（受託水道業務技術管理者）について、同条第２項で定める職務の遂行が十分でないことから、石垣市専用水道及び簡易専用水道の衛生管理に関する規則第１１条第２項の規定により、下記のとおり水道技術管理者の変更を勧告します。

記

１　専用水道の名称

２　専用水道の所在地

３　勧告の対象となる水道技術管理者（受託水道業務技術管理者）

４　勧告の理由

様式第２０号（第１２条関係）

第　　　　　　　　号

年　　月　　日

様

石垣市長　　　　　　　　印

専用水道給水停止命令書

水道法第３７条の規定により、　　　　年　　月　　日付け　　　第　　　号の指示の内容を履行するまでの期間、下記のとおり給水の停止を命じます。

記

１　専用水道の名称

２　専用水道の所在地

３　給水停止を命じる範囲

４　給水停止を命じる理由

（教示）
１　この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から
　起算して３か月以内に、石垣市長に対して審査請求をすることができます。
２　この決定については、この決定があったことを知った日（上記１の審査請求
　をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日か
　ら起算して６か月以内に、石垣市を被告として（訴訟において石垣市を代表する
　者は石垣市長です。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。

様式第２１号（第１２条関係）

第　　　　　　　　号

年　　月　　日

様

石垣市長　　　　　　　　印

専用水道給水停止命令解除通知書

年　　月　　日付け　　　第　　　号にて命じた給水の停止について、その命令を解除します。

記

１　専用水道の名称

２　専用水道の所在地

様式第２２号（第１３条関係）

第　　　　　　　　号

年　　月　　日

様

石垣市長　　　　　　　　印

専用水道関係書類検査通知書

水道法第３９条第２項の規定により、下記のとおり報告書等を徴収します。

記

１　水道の種別

２　水道の名称

３　水道の所在地

４　書類提出期限　　　　　　年　　月　　日

５　書類提出先

６　提出書類等

□ 水質検査計画

□ 原水及び浄水の水質検査検査書

□ 従事者の健康診断結果

□ 管理日誌等

□ その他

様式第２３号（第１３条関係）

第　　　　　　　　号

年　　月　　日

様

石垣市長　　　　　　　　印

専用水道立入検査実施通知書

水道法第３９条第２項の規定により、下記の日程で立入り検査を実施するので通知します。

記

１　専用水道の名称

２　専用水道の所在地

３　実施年月日　　　　年　　月　　日

４　検査実施予定者

５　連絡先

様式第２４号（第１４条関係）

年　　月　　日

石垣市長　様

住所

氏名　　　 　　　　　　　印

簡易専用水道設置届

下記のとおり簡易専用水道を設置するので、石垣市専用水道及び簡易専用水道の衛生管理に関する規則第１４条第１号の規定により届け出ます。

記

１　簡易専用水道の名称

２　簡易専用水道の所在地

３　規模　延べ床面積　　　m2・地上　　階・地下　　階

４　構造　鉄筋コンクリート・鉄骨コンクリート・木造・その他（　　　　）

５　種類　官公庁・事務所・住宅・旅館・集会場・飲食店・その他

６　設置者住所、氏名、電話番号

７　給水予定人口　　　　　人（　　　　世帯）

８　簡易専用水道へ給水を受ける水道事業名

９　建築物における衛生的環境の確保に関する法律の適用の有無　有・無

１０　受水槽　(1) 設置場所 屋内・屋外・屋上　　形態 地上型・地下型・半地下型

(2) 材質　RC・FRP・ステンレス・その他（　　　　　）

(3) 有効容量　　　m3（縦　　m × 横　　m × 深さ　　m）

(4) 殺菌設備　有・無

(5) 揚水ポンプ能力

１１　高置水槽　(1) 設置場所　屋内・屋外・屋上

(2) 材質　RC・FRP・ステンレス・その他（　　　　　）

(3) 有効容量　　　m3（縦　　m × 横　　m × 深さ　　m）

(4) 殺菌設備　有・無

(5) 揚水ポンプ能力

１２　着工（予定）日　　　　　　年　　月　　日

１３　完成（見込）日　　　　　　年　　月　　日

１４　給水開始（予定）日　　　　年　　月　　日

添付書類

簡易専用水道の設置場所見取り図、配置図、構造図、給配水管系統図

様式第２５号（第１４条関係）

年　　月　　日

石垣市長　様

住所

氏名　　　 　　　　　　　印

簡易専用水道施設変更届

下記の簡易専用水道について、施設の一部に変更工事を予定しているので石垣市専用水道及び簡易専用水道の衛生管理に関する規則第１４条第２号の規定により届け出ます。

記

１　簡易専用水道の名称

２　簡易専用水道の所在地

３　変更内容

(1) 変更事項名

(2) 変更前

(3) 変更後

４　変更予定日　　　　年　　月　　日

５　変更の理由

６　受水槽　(1) 設置場所 屋内・屋外・屋上　　形態 地上型・地下型・半地下型

(2) 材質　RC・FRP・ステンレス・その他（　　　　　）

(3) 有効容量　　　m3（縦　　m × 横　　m × 深さ　　m）

(4) 殺菌設備　有・無

(5) 揚水ポンプ能力

７　高置水槽　(1) 設置場所　屋内・屋外・屋上

(2) 材質　RC・FRP・ステンレス・その他（　　　　　）

(3) 有効容量　　　m3（縦　　m × 横　　m × 深さ　　m）

(4) 殺菌設備　有・無

(5) 揚水ポンプ能力

８　　着工（予定）日　　　　　　年　　月　　日

９　　完成（見込）日　　　　　　年　　月　　日

１０　給水開始（予定）日　　　　年　　月　　日

※６～１０は、受水槽又は高置水槽について変更がある場合のみ記入してください。その場合は、変更を行った部分及びそれに伴い変更を生じる部分について記入し、簡易専用水道の設置場所見取り図、配置図、構造図、給配水管系統図を添付してください。

様式第２６号（第１４条関係）

年　　月　　日

石垣市長　様

住所

氏名　　　 　　　　　　　印

簡易専用水道記載事項変更届

下記の簡易専用水道について、記載事項に変更がありましたので石垣市専用水道及び簡易専用水道の衛生管理に関する規則第１４条第３号の規定により届け出ます。

記

１　簡易専用水道の名称

２　簡易専用水道の所在地

３　変更内容

(1) 変更事項名

(2) 変更前

(3) 変更後

４　変更した日　　　　年　　月　　日

５　変更の理由

様式第２７号（第１４条関係）

年　　月　　日

石垣市長　様

住所

氏名　　　 　　　　　　　印

簡易専用水道休止（廃止）届

下記の簡易専用水道について、施設を休止（廃止）したので石垣市専用水道及び簡易専用水道の衛生管理に関する規則第１４条第４号の規定により届け出ます。

記

１　簡易専用水道の名称

２　簡易専用水道の所在地

３　廃止（休止）した日　　　　年　　月　　日

４　廃止（休止）の理由

様式第２８号（第１４条関係）

年　　月　　日

石垣市長　様

住所

氏名　　　 　　　　　　　印

簡易専用水道承継届

下記の簡易専用水道について、設置者の地位を承継したので石垣市専用水道及び簡易専用水道の衛生管理に関する規則第１４条第５号の規定により届け出ます。

記

１　簡易専用水道の名称

２　簡易専用水道の所在地

３　承継した日　　　　年　　月　　日

４　承継者の住所及び氏名

５　承継の理由

添付書類

承継者が法人の場合、地位を承継した事実を証する書類

※承継に伴い簡易専用水道の名称等に変更がある場合は、併せて簡易専用水道記載事項変更届（様式第２６号）を提出してください。

様式第２９号（第１５条関係）

年　　月　　日

石垣市長　様

住所

氏名　　　　　　　　　　印

簡易専用水道給水開始前届

下記の簡易専用水道について、給水を開始したいので石垣市専用水道及び簡易専用水道の衛生管理に関する規則第１５条の規定により届け出ます。

記

１　簡易専用水道の名称

２　簡易専用水道の所在地

３　簡易専用水道に給水する水道事業者名

４　給水開始予定年月日　　　　　　　　年　　月　　日

５　備考

添付書類

施設検査結果書（写）、水質検査結果書（写）

様式第３０号（第１６条関係）

年　　月　　日

石垣市長　様

報告者　住　所

氏　名　　　　　 　　　　　　　印

連絡先

簡易専用水道給水開始前届

簡易専用水道の検査の結果、下記の施設について衛生上問題があると認められたので、石垣市専用水道及び簡易専用水道の衛生管理に関する規則第１６条の規定により届け出ます。

記

１　簡易専用水道の名称

２　簡易専用水道の所在地

３　簡易専用水道設置者の住所及び氏名

４　検査年月日　　　　　　　　年　　月　　日

５　衛生上の問題点

６　助言内容

７　検査機関名

様式第３１号（第１７条関係）

第　　　　　　　　号

年　　月　　日

様

石垣市長　　　　　　　　印

簡易専用水道改善指示書

水道法第３６条第３項の規定により、　　　　年　　月　　日までに下記のとおり改善を指示します。なお、期日までに改善をした場合は、改善の内容を記した報告書を提出してください。

記

１　簡易専用水道の名称

２　簡易専用水道の所在地

３　改善指示内容

（教示）
１　この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から
　起算して３か月以内に、石垣市長に対して審査請求をすることができます。
２　この決定については、この決定があったことを知った日（上記１の審査請求
　をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日か
　ら起算して６か月以内に、石垣市を被告として（訴訟において石垣市を代表する
　者は石垣市長です。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。

様式第３２号（第１７条関係）

第　　　　　　　　号

年　　月　　日

様

石垣市長　　　　　　　　印

簡易専用水道改善指示履行確認書

年　　月　　日付け　　　第　　　号にて指示した改善の内容について、その履行を確認したので、通知します。

記

１　簡易専用水道の名称

２　簡易専用水道の所在地

様式第３３号（第１８条関係）

第　　　　　　　　号

年　　月　　日

様

石垣市長　　　　　　　　印

簡易専用水道給水停止命令書

水道法第３７条の規定により、　　　　年　　月　　日付け　　　第　　　号の指示の内容を履行するまでの期間、下記のとおり給水の停止を命じます。

記

１　簡易専用水道の名称

２　簡易専用水道の所在地

３　給水停止を命じる範囲

４　給水停止を命じる理由

（教示）
１　この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から
　起算して３か月以内に、石垣市長に対して審査請求をすることができます。
２　この決定については、この決定があったことを知った日（上記１の審査請求
　をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日か
　ら起算して６か月以内に、石垣市を被告として（訴訟において石垣市を代表する
　者は石垣市長です。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。

様式第３４号（第１８条関係）

第　　　　　　　　号

年　　月　　日

様

石垣市長　　　　　　　　印

簡易専用水道給水停止命令解除通知書

年　　月　　日付け　　　第　　　号にて命じた給水の停止について、その命令を解除します。

記

１　簡易専用水道の名称

２　簡易専用水道の所在地

３　確認内容

様式第３５号（第１９条関係）

第　　　　　　　　号

年　　月　　日

様

石垣市長　　　　　　　　印

簡易専用水道関係書類検査通知書

水道法第３９条第３項の規定により、下記のとおり報告書等を徴収します。

記

１　簡易専用水道の名称

２　簡易専用水道の所在地

３　書類提出期限　　　　　　年　　月　　日

４　書類提出先

５　提出書類等

□ 定期又は臨時の検査書

□ 管理日誌等（施設検査記録・水槽点検及び清掃記録等）

□ 水質検査記録（残留塩素等の検査結果など）

□　施工図（建築図面等）

□　その他

様式第３６号（第１９条関係）

第　　　　　　　　号

年　　月　　日

様

石垣市長　　　　　　　　印

簡易専用水道立入検査実施通知書

水道法第３９条第３項の規定により、下記の日程で立入り検査を実施するので通知します。

記

１　簡易専用水道の名称

２　簡易専用水道の所在地

３　実施年月日　　　　年　　月　　日

４　検査実施予定者

５　連絡先