様式第２号（第２条関係）

年　　月　　日

石垣市長　様

住所

氏名　　　 　　　　　　　印

専用水道設置届

　本施設は、水道法第３条第６項の規定により新たに専用水道となるため、石垣市専用水道及び簡易専用水道の衛生管理に関する規則第２条第２項の規定により下記のとおり届け出ます。

記

１　専用水道の名称

２　専用水道の所在地

３　専用水道の概要

　　別添「施設概要書」のとおり

施設概要書

１　水道（取水、導水、浄水、送水、配水）施設の概要

２　水の供給を受ける者（居住者及び使用者の内訳を記載）の数

３　一日最大給水量及び一日平均給水量（処理水及び受水の内訳を記載）

４　水源

　(1)　種別　自己水源・受水

　　　　　　地下水（深井戸・浅井戸）、湧水、伏流水、表流水、その他（　　　　）

　(2)　原水水質　別紙「原水水質試験結果」のとおり

５　取水施設

　(1)　取水方法

　(2)　取水量

　(3)　取水地点

　(4)　井戸等の構造

　　　ア 口径　　　mm　　イ 深さ　　　m　　ウ ストレーナー位置　　　m

６　貯水施設（原水貯水槽等）

　　　ア 構造

　　　イ 有効容量　　　　　　m3（縦　　　m × 横　　　m × 深さ　　　m）

７　導水施設（取水施設から貯水施設又は貯水から浄水施設、若しくは両方）

　(1)　管種　　　　　　(2)　口径　　　mm　　　　　　(3)　延長　　　m

８　浄水施設

　(1)　沈でん池　有・無

　　　ア 方式　普通・薬品・その他（　　　　　　　）

　　　イ 池内平均流速　　　　　cm／分

　(2)　ろ過池　有・無

　　　ア 方式　急速・緩速

　　　イ ろ過速度　　　　m／日

　(3)　特殊処理

　　　滅菌のみ・除鉄処理・除マンガン処理、活性炭、膜ろ過（MF・UF・NF・RO）

　(4)　消毒設備

　　　ア 型式

　　　イ 性能

　　　ウ 台数　　　　　　台（うち予備　　　　　台）

　(5)　浄水池、処理水槽の有・無

　　　ア 構造

　　　イ 有効容量　　　　　　m3（縦　　　m × 横　　　m × 深さ　　　m）

９　送水施設　有・無（浄水施設から配水施設）

　(1)　送水ポンプ

　　　ア　揚程　　　m　　 イ 吐出量　　　L／分　　ウ 口径　　　mm

　　　エ　出力　　　kw　　オ 台数　　　　台（うち予備　　　　　台）

　(2)　送水管

　　　ア 管種　　　　　　　イ 口径　　　mm　　　　　ウ 延長　　　m

１０　配水施設

　(1)　配水施設（処理水槽、高置水槽、受水槽等個別に記載）

　　　ア 構造

　　　イ 有効容量　　　　　　m3（縦　　　m × 横　　　m × 深さ　　　m）

　(2)　配水、揚水ポンプ

　　　ア　揚程　　　m　　 イ 吐出量　　　L／分　　ウ 口径　　　mm

　　　エ　出力　　　kw　　オ 台数　　　　台（うち予備　　　　　台）

　(3)　配水管

　　　ア 管種　　　　　　　イ 口径　　　mm　　　　　ウ 延長　　　m

　(4)　高置水槽、受水槽　有・無

　　　ア 構造

　　　イ 有効容量　　　　　　m3（縦　　　m × 横　　　m × 深さ　　　m）

　(5)　配水管

　　　ア 管種　　　　　　　イ 口径　　　mm　　　　　ウ 延長　　　m

１１　布設工事の期間及び給水開始予定年月日

　(1)　工事期間　　　　年　　月　　日　から　　年　　月　　日まで

　(2)　給水開始　　　　年　　月　　日（予定）

１２　水道使用料徴収　有・無

１３　消火栓　有・無

１４　添付書類

　(1)　処理フロー図

　(2)　設計図（位置図、水道施設系統図、水道施設構造図等）

　(3)　水理計算書、揚水試験結果書、ポンプ仕様書、水道施設構造計算書等

　(4)　取水に関する許可書等の書類