## （その1）①
別記様式第35 | [14 empty] | （その1）①
特定小規模施設用自動火災報知設備試験結果報告書
[7 empty] | 試験実施日 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
試験実施者
住所
|  |  |  | 氏名 | [9 empty] | ㊞
用途 | （ |  |  | ） 項 | ・
延べ面積 |  |  |  |  | ㎡ | 階 数 |  | 地上 階 地階 階
受信機 | 蓄積式・二信号式・アナログ式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・その他（ ）
| Ｐ ・ Ｇ Ｐ 型 級 回線数 ／ |  |  |  | Ｒ・ＧＲ型 自火報点数 点・ その他点数 点・ 予備点数 点
| 定格電圧 |  | ＡＣ Ｖ ・ ＤＣ Ｖ
| 予備電源 |  | Ｎ i Ｃ ｄ ・ その他 （ ） |  |  |  |  | V AH
発信機 | 型 級 屋内型 個 屋外型 個
（無線式 型 級 屋内型 個 屋外型 個）
中継器 | ｱﾅﾛｸﾞ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他（ ） 回線 | [6 empty] | 予備電源 有 ( V AH） ・無 | [5 empty] | 設置台数 台
| ｱﾅﾛｸﾞ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他（ ） 回線 | [6 empty] | 予備電源 有 ( V AH） ・無 | [5 empty] | 設置台数 台
| ｱﾅﾛｸﾞ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他（ ） 回線 | [6 empty] | 予備電源 有 ( V AH） ・無 | [5 empty] | 設置台数 台
| ｱﾅﾛｸﾞ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他（ ） 回線 | [6 empty] | 予備電源 有 ( V AH） ・無 | [5 empty] | 設置台数 台
| ｱﾅﾛｸﾞ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他（ ） 回線 | [6 empty] | 予備電源 有 ( V AH） ・無 | [5 empty] | 設置台数 台
| ｱﾅﾛｸﾞ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他（ ） 回線 | [6 empty] | 予備電源 有 ( V AH） ・無 | [5 empty] | 設置台数 台
感知器 |  | 機 種 | [6 empty] | 自 | 遠 | 種 別 |  |  | 個 数
|  |  |  | 式 | 型 （ |  |  | ） |  |  |  |  | 種 |  | 個
|  |  |  | 式 | 型 （ |  |  | ） |  |  |  |  | 種 |  | 個
|  |  |  | 式 | 型 （ |  |  | ） |  |  |  |  | 種 |  | 個
|  |  |  | 式 | 型 （ |  |  | ） |  |  |  |  | 種 |  | 個
|  |  |  | 式 | 型 （ |  |  | ） |  |  |  |  | 種 |  | 個
|  |  |  | 式 | 型 （ |  |  | ） |  |  |  |  | 種 |  | 個
|  |  |  | 式 | 型 （ |  |  | ） |  |  |  |  | 種 |  | 個
|  |  |  | 式 | 型 （ |  |  | ） |  |  |  |  | 種 |  | 個
|  |  |  | 式 | 型 （ |  |  | ） |  |  |  |  | 種 |  | 個
音響装置 | 種 別 |  |  |  | 種 類 |  | 電 圧 |  |  | 電 流 |  | 個 数
| 主音響装置（内蔵されているものを除く。） | [5 empty] | DC | V |  | mA |  |  |  |  | 個
| 副音響装置（内蔵されているものを除く。） | [5 empty] | DC | V |  | mA |  |  |  |  | 個
| 地区音響装置 | [5 empty] | DC | V |  | mA |  |  |  |  | 個
[7 empty] | DC | V |  | mA |  |  |  |  | 個
[7 empty] | DC | V |  | mA |  |  |  |  | 個
| 放送設備との連動 |  |  |  | 有 ・ 無
| 鳴動方式 |  |  |  | 一斉鳴動 ・ 区分鳴動

## （その1）②
特定小規模施設用自動火災報知設備 | [5 empty] | ②
試験項目 |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 | 結果
| 警戒区域 |  | 警戒区域の設定
| 受信機 |  | 設置 場所等 | 設置場所
周囲の状況・操作性
外観試験 |  |  |  | 設置状況
構造・性能
|  |  | 操作部 |  | 床面からの高さ ｍ
予備品等
| 中継器 |  | 設置場所等
構造・性能
予備品等
| 電源 (電池を除く。) |  | 常用電源 |  | ＡＣ Ｖ
|  |  | 非常電源の種別 |  | 非常電源専用受電設備・蓄電池設備
差動式スポット型
| 感知器 | 警戒状況・設置状況・構造・性能 | 定温式スポット型
補償式スポット型
熱複合式スポット型
熱アナログ式スポット型
煙感知器（アナログ式を除く。）
イオン化アナログ式スポット型
光電アナログ式スポット型
熱煙複合式スポット型
炎感知器
| 発信機 |  | 設置場所等
構造・性能
| 表示灯 |  | 設置場所等
構造
| 地区音 響装置 |  | 設置場所等
構造

## （その1）③
特定小規模施設用自動火災報知設備 |  |  |  |  | ③
試験項目 |  |  |  | 種別・容量等の内容 | 結果
共通線試験
| 配線 | 送り配線 試験 | 試験回線－1
試験回線－2
試験回線－3
機能試験 | 無線設備 |  | 通信試験
|  | 火災表示 試験 | 火災表示状況
保持機能
| 受信機 |  | 2信号式の機能
蓄積式の機能
|  | 注意表示試験 | 注意表示状況
|  | 設定表示温度試験 | 設定表示温度等
回路導通試験
|  | 同時 作動試験 | 常用電源使用時
予備電源使用時
|  | 感知器 作動試験 | 自動試験機能を有するもの
遠隔試験機能を有するもの
|  | 予備電源 試験 | 電源自動切替機能
|  |  | 電圧 | V
|  | 非常電源試験 | 電源自動切替機能
付属装置試験
|  | 相互 作動試験 | 相互通話状況
地区音響装置鳴動状況
| 中継器 | 設定表示温度試験 | 設定表示温度等
回路導通試験
|  | 予備電源試験 | 電源自動切替機能
|  | （予備電源を有するもの） | 電圧 | V
| 感知器 |  | 作動試験 | （その2）による
| 発信機 |  | 作動試験
| 地区音響装置 |  | 鳴動方式試験
|  |  | 作動試験 | （その2）による
備考
備考 | 1 | この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
| 2 | 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
| 3 | 非常電源（内蔵型以外のもの）及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
| 4 | 蓄積式中継器の機能試験は、感知器の作動試験及び発信機の作動により確認するものとする。
| 5 | 複合式の感知器の試験は、それぞれの種別に応じて行うものとする。

## （その2）
特定小規模施設用自動火災報知設備 | [16 empty] | （その2）
警戒区域 |  |  | 差動式スポット型 | 補償式スポット型 | 定温式スポット型 | 煙感知器 |  | 多信号式 |  |  |  | アナログ式 |  |  | 炎感知器 | 地区音響装置 | 結果
受信機の表示番号 | 名 称 |  |  |  |  | イオン化式スポット型 | 光電式スポット型 | 熱複合式スポット型 | 煙複合式スポット型 | 熱煙複合式スポット型 | その他の多信号感知器 | 熱アナログ式スポット型 | 煙感知器
[13 empty] | イオン化式スポット型 | 光電式スポット型
合計
備考 | 1 | この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
| 2 | 受信機の表示番号ごとに個数を記入すること。（受信機を設置する場合に限る。）
| 3 | アナログ式及び自動試験機能付きのものは、階又は警戒区域ごとに設置されている個数を記入すること。